[image: image1.jpg]


                               上海思为仪器制造有限公司

手动转塔型维氏硬度计（HV-5）

手动转塔型维氏度计可以满足基本的维氏硬度测试要求，升级后的控制系统可以提供更多的测量数

据，控制也更全面精准。
[image: image2.png]SHSIWI




   主要功能和特点：
高级光学工程师设计的光学系统不仅图像清晰，还可作为简单的显微镜使用，亮度可调，视觉舒服，长时间操作不容易疲劳；

工业显示屏上可直观显示硬度值，换算硬度，试验方法，试验力，保荷时间，测量次数，试验过程直观明了；

铸铝壳体一次成型，结构稳定不变形，汽车烤漆档次高，抗划伤能力强，使用多年依然光亮如新；

我司具备自行研发设计，生产加工的能力，我们的机器终身提供配件更换和维护升级服务；

主要用途和适用范围：
钢铁，有色金属，金属箔，硬质合金，金属薄板，微观组织，碳化；

渗碳，渗氮和脱碳层，表面硬化层，电镀层，涂层,热处理；

玻璃，晶片，陶瓷材料；
技术参数：
	参数名称
	参数数据

	维氏硬度标尺
	HV0.3,HV0.5,HV1.0,HV2.0,HV3.0,HV5.0

	显示
	5位数的硬度值，4位数的对角线长度（D1，D2），
保持时间，测试次数，平均值、标准偏差，返回

	试验力（Kgf）
	0.2 、 0.5 、1.0 、2.0 、3.0、5.0

	加载控制
	自动（加载/保持/卸载）

	试验力保持时间(s)
	1~99

	光学系统
	物镜： 10× 20×；       目镜： 10×
总放大倍数： 100× 200×
测量范围： 800μm 400μm
分辨率： 1μm  0.5μm

	硬度测量范围
	(5-3000)HV 

	XY试台（选配）
	尺寸(mm):100×100
行程范围(mm):25×25
最小读数(mm):0.01

	试件最大高度(mm)
	220

	试件最大宽度(mm)
	160 (从压头中心线至机壁距离）

	数据输出
	预留内置微型打印机接口，（RS232串行接口），可选配安装

	电源电压
	AC220V/50HZ

	外形尺寸(mm)
	520×190×650

	重量(kg)
	42


标准配置
	主机
	1台

	砝码
	3只

	大、中“V”型试台
	各1只

	水平调节螺钉
	4只

	电源线
	1根

	10X测微目镜
	1只

	维氏硬度块
	2块

	备用保险丝2A
	2只

	产品合格证
	1份

	产品使用说明书
	1份


备注：可选配侧摇升降系统，使升降系统更加稳定精准。

      可选配内置打印机，测量数据一键打印，也可上传电脑。

      可选配硬度计测量软件，消除人为误差，电脑操作，提高效率，精度更加精准。
