HVR-4A 水平垂直燃烧
HVR-4A 型水平垂直燃烧测定仪，是根据标准 GB-T2408-2008 而研制的，完全满足国家标准 GB/T2408 规定的技术要求。与专用的式样支架配合可在同一台仪器进行塑料水平燃烧和垂直燃烧两种方 法的试验，自动记录试验时间。与同类仪器相比，具有自动化程度高，记时准确，自动显试结果等优点。 本仪器规定了在实验室内对水平和垂直方向放置的式样用小火焰火源点燃后，测定式样的燃烧速 度，有焰燃烧和无焰燃烧时间。 产品箱体外壳为钢结构，并配置透明观察窗，数显计时器记录施焰、余焰、余灼时间，本装置外形 美观，使用方便，性能可靠。设备自带风机，试验燃烧烟气安全排出；水平、垂直燃烧试样夹电机控制， 无需手动调节；施焰结束后本生灯自动退回，减少人工操作繁琐。

[image: image1.png]



设计国标：GB-T2408-2008《塑料燃烧性能的测试-水平法和垂直法》 适用标准：UL94-2006、GB-T 5455 、 GJB360B-2009 、GB-T13488 、GB-T5169、 IEC60695-11-3、 IEC60695-11-4、IEC60950-1、IEC695-2-2

主要技术参数：

 [image: image2.png]R P4 ©9.5mm+0.3mm SR K | WESIE | BIAH98% F k. BRI A
1% ©9.5mm=+0.5mm A4 AT m=
ARAST WA R IR R R T )G E | FAEE | 105ml/min-1000ml/min AT

FET A | ERRE WA LA R TITR, WIS AT

FLKI ] W BIBRSTF ORI <R . AEAT BB K.

WRBE ARG | 0~45° FIVETY, WI7E0~45° ZfA] | sPFZE LT A4 TSR F300mm Ll L. K

[Cii) A5 [F 5 IR E ) # FEKF R0 3 B A AR AL 3 U 5 KA
fRBE 5.

KIGTE 20mm+2mm ¥ 100mm+10mm &) | FERRART | ARAREE R

L]

AT e LR RS B B R A o it A 2 AR

I F TR BT HE U, RIS, ATHE

N7 B E HEVI.

AESTHENE | 0~999.9S+0.1s M, XEINAER | WA A g, s e,

I ] BE KA 1720~ 175mm AT 7

ANERS F] 0~999.9S5+0.1s AIifl, {X#HEZNL | B % 5hJE | % 1160mm X K 610mm X &
x*, FEIEE RF 1310 CEHED mm

A E] 0~999.95+0.1s FIifl, (X EZL | I X% | >075  HRE G, HRIE
x*, FEVEE XA JE<20Lux





试样制作要求:式样尺寸列表

[image: image3.png]R ES B
Tk o A B
K% 125+5 13.0+0.3 3R
EHERS 125+5 13.0+0.3 5





装箱清单：

[image: image4.png]i 4 L K
1. R i 1
2. VAR Ja 1
3. < N 2
4. IRE K 1.5
5. PUEZ N H 1
6. PR H 1
7. B REALE 5K 1





