[image: image1.png]SHSIWI



                    上海思为仪器制造有限公司

MP-2金相试样磨抛机

用途和特点

[image: image2.jpg]


在金相试样制备过程中，试样的磨、抛光是必不可少的工序，试样经过磨抛后，可获得光亮如镜的表面。MP-2金相试样磨抛机采用双盘式设计，左盘为研磨盘，右盘为抛光盘，同时满足了磨、抛光两道工序的要求，可以两人同时操作。壳体采用整体吸塑，外观新颖，具有转动平稳、噪声小、操作方便、工作效率高等特点，并自带冷却装置，可以在磨抛时对试样进行冷却，以防止因试样过热而破坏金相组织。适用于工厂、大专院校、科研单位的金相试验室，是金相试样磨抛的极佳设备。

技术参数
研磨盘直径：φ203mm（可定制φ230mm、φ250mm）转速450r/min

抛光盘直径：φ203mm（可定制φ230mm、φ250mm）转速600r/min

输入电压：单相 220V  50Hz

输入功率：370W  

外形尺寸：730×765×320mm

重    量：47Kg

三、装 箱 单
	型号
	产品名称
	单位
	数量

	MP-2
	金相试样磨抛机
	台
	1

	产品附件
	单位
	数量
	备注

	磨抛盘
	个
	2
	已安装在设备上

	挡水圈
	个
	2
	已安装在设备上

	压圈
	个
	2
	已安装在设备上

	水砂纸
	张
	2
	Φ203mm

	抛光织物
	张
	2
	Φ203mm

	
进水管
	根
	1
	Φ12

	出水管
	根
	1
	Φ32

	技术文件
	1.产品说明书1份            2.产品合格证1份


上海思为仪器制造有限公司

浙江省乐清市柳市镇象阳工业区

电话：+577-57180373    传真：+577-57180375

邮箱：shsiwi@qq,com  网址：www.shsiwi.com

